## Koszty ogrzewania
Kalkulator kosztów ogrzewania | [11 empty] | Uwaga :
wersja 04KG-07/2014 | [11 empty] | Wielkości kolorową czcionką można zmieniać
Dane budynku | [11 empty] | Zapotrzebowanie na ciepło budynku, k (proponowane wielkości):
[12 empty] | - dom budowany obecnie: | 80 - 120 | [kWh/m2rok]
Rodazj budynku: |  | Nowy dom jednorodzinny | [9 empty] | - dom energooszczędny: | 30 - 70 | [kWh/m2rok]
Powierzchnia ogrzewana: |  | 200 | [m2] | [8 empty] | - dom pasywny: | 10 - 15 | [kWh/m2rok]
Liczba mieszkańców: |  | 4 | [osoby]
[12 empty] | - starszy dom - ocieplony: | 140 - 160 | [kWh/m2rok]
Współczynnik zapotrzebowania na ciepło, k = |  | 90 | [kWh/m2rok] | [8 empty] | - starszy dom - bez ocieplenia: | 170 - 200 | [kWh/m2rok]
Zużycie c.w.u. : |  | 70 | [litr/osobę*dzień] |  |  | Kolektory słoneczne do c.w.u.: | [5 empty] | Zużycie ciepłej wody użytkowej (c.w.u.): 30 - 80 litrów/osobę dobę,
Temperatura zimnej wody (wodociągowej): |  | 10 | [stC] |  |  | Stopień pokrycia zapotrzebowania na ciepło: |  |  |  | 60 | [%] | do wstępnych obliczeń proponuję przyjąć: 60-70 litrów/osobę dobę
Wymagana temperatura c.w.u.: |  | 45 | [stC]
Liczba dni korzystania z c.w.u.: |  | 365 | [dni/rok] | [8 empty] | Liczba dni korzystania z c.w.u.: |  |  | Straty ciepła instalacji c.w.u.:
[12 empty] | - w ciągu roku mamy 365 dni |  |  | Straty cyrkulacji i postojowe zbiornika c.w.u.: |  |  | 20 | [%]
Zapotrzebowanie na ciepło | [11 empty] | - 2 tygodnie urlopu - można przyjąć do obliczeń: 351 dni w roku
(bez kolektorów słonecznych):
do ogrzewania budynku, Qco = |  | 18000 | [kWh/rok]
do ogrzewania c.w.u., Qcwu = |  | 4992.0612 | [kWh/rok]
Całkowite zapotrzebowanie na ciepło, Q = |  | 22992.0612 | [kWh/rok]
Koszty ogrzewania :
Paliwo/energia |  | Koszt paliwa |  | Wartość opałowa |  | Sprawność |  | Koszt ogrzewania | Koszt 1 kWh | Zużycie paliwa
|  | (całkowity, brutto) |  |  |  | (SPF, JAZ) |  | [zł brutto/rok] | [zł brutto/kWh]
Gaz ziemny | kocioł starego typu | 2.2579 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 70 | [%] | 7521.6029 | 0.32714 | 3331.2172 | [m3/rok] | Koszt gazu ziemnego - obliczany w arkuszu: Symulator - gaz ziemny
| kocioł tradycyjny | 2.2895 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 85 | [%] | 6281.024 | 0.27318 | 2743.3554 | [m3/rok]
| kocioł kondensacyjny | 2.3296 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 104 | [%] | 5223.3509 | 0.22718 | 2242.1654 | [m3/rok]
| kocioł kondensacyjny+solary | 2.3673 | [zł/m3] | 9.86 | [kWh/m3] | 106 | [%] | 4529.2936 | 0.2265 | 1913.2788 | [m3/rok]
LPG | kocioł kondensacyjny | 3.09 | [zł/litr] | 6.66 | [kWh/litr] | 103 | [%] | 10356.7843 | 0.45045 | 3351.7101 | [litr/rok]
| kocioł kondensacyjny+solary | 3.09 | [zł/litr] | 6.66 | [kWh/litr] | 105 | [%] | 8836.0057 | 0.44187 | 2859.5488 | [litr/rok]
Olej opałowy | kocioł tradycyjny | 3.74 | [zł/litr] | 10.22 | [kWh/litr] | 88 | [%] | 9561.2779 | 0.41585 | 2556.4914 | [litr/rok]
| kocioł kondensacyjny | 3.74 | [zł/litr] | 10.22 | [kWh/litr] | 100 | [%] | 8413.9245 | 0.36595 | 2249.7124 | [litr/rok]
| kocioł kondensacyjny+solary | 3.74 | [zł/litr] | 10.22 | [kWh/litr] | 102 | [%] | 7174.3336 | 0.35877 | 1918.271 | [litr/rok]
Węgiel | kocioł miałowy+grzałka elektryczna | 500 | [zł/tonę] | 6.38 | [kWh/kg] | 60 | [%] | 3958.6722 | 0.13062 | 6.0063 | [ton/rok] |  |  |  | Kocioł miałowy + grzałka elektryczna do c.w.u.:
| z podajnikiem, "ekogroszek" | 900 | [zł/tonę] | 7.22 | [kWh/kg] | 70 | [%] | 4094.352 | 0.17808 | 4.5493 | [ton/rok] |  |  |  | Qcwu= | 416.0051 | [kWh/m-c]
Drewno | kocioł na drewno - buk | 200 | [zł/m.p.] | 3.8 | [kWh/kg] | 80 | [%] | 3187.8516 | 0.13865 | 15.9393 | [m.p./rok] |  |  |  | grzałka pracuje: | 5 | miesięcy w roku
| kocioł na pelet | 900 | [zł/tonę] | 5.28 | [kWh/kg] | 85 | [%] | 4610.7075 | 0.20053 | 5.123 | [ton/rok] |  |  |  | zużycie pradu przez grzałkę: | 2080.0255 | [kWh/rok]
Energia elektr. | pompa ciepła - gruntowa | 0.41 | [zł/kWh] | 1 | [-] | 4 | [-] | 2356.6863 | 0.1025 | 5748.0153 | [kWh/rok] | SPF (JAZ) pompy ciepła - propozycja |  |  | kocioł - c.w.u.: | 2912.0357 | [kWh/rok]
| pompa ciepła - powietrzna | 0.56 | [zł/kWh] | 1 | [-] | 3.2 | [-] | 4023.6107 | 0.175 | 7185.0191 | [kWh/rok] | Pompa ciepła gruntowa:
| grzejniki akumulacyjne | 0.35 | [zł/kWh] | 1 | [-] | 1 | [-] | 8047.2214 | 0.35 | 22992.0612 | [kWh/rok] | - nowy dom: 4 |  |  | Zapotrzebowanie na ciepło - c.o. i c.w.u.: |  |  | 20912.0357 | [kWh/rok]
[12 empty] | - starszy budynek: 3,5 |  |  | Zużycie pradu przez grzałkę elektryczną: |  |  | 2080.0255 | [kWh/rok]
Uwagi : | [14 empty] | Koszt energii elektrycznej: |  |  | 0.59 | [zł/kWh]
Aktualizacja cen paliw i energii : 07.2014r. | [11 empty] | Pompa ciepła powietrzna - w dużym stopniu zalezności |  |  | Koszt ogrzewania c.w.u.grzałką: |  |  | 1227.215 | [zł brutto], za: | 5 | miesięcy w roku
od efektywności danego urządzenia:
Gaz ziemny - GZ-50 ( E ) | [11 empty] | - nowy dom: 3
Gaz płynny (LPG) - propan | [11 empty] | - starszy budynek: 2,6
Pompa ciepła gruntowa - taryfa G12 noc/dzień: 60%/40%; pompa ciepła pokrywa całkowite zpotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku | [11 empty] | Cena energii elektrycznej - zależy od sprzedawcy prądu, taryfy
Pompa ciepła powietrzna - taryfa G11; dodatkowe źródło ciepła - grzałka elektryczna | [11 empty] | i ilości zużywanego pradu
Grzejniki akumulacyjne - taryfa G12 noc/dzień: 80%/20% | [11 empty] | Ceny energii elektrycznej można ustalić Kalkulatorem URE:
http://ure.gov.pl/ftp/ure-kalkulator/ure/formularz_kalkulator_html.php
Sprawność kotłów - średnioroczne, w odniesieniu do wartości opałowej paliwa

## Symulator - gaz ziemny
Symulacja kosztów ogrzewania gazem ziemnym | [9 empty] | Uwaga :
Wielkości kolorową czcionką można zmieniać
Zużycie gazu ziemnego: |  | 2242.1654 | [m3/rok] = | 24719.8739 | [kWh/rok] |  |  |  |  | Odczytane z tabeli dla kotła kondensacyjnego, w arkuszu "Koszty ogrzewania"
Sprzedawca gazu: |  | PGNiG | [7 empty] | Odpowiednie taryfy w zależności od sprzedawcy i zużycia gazu, np., dla firmy PGNiG:
Taryfa : |  | W-3.9 | [7 empty] | W-3.9 - roczna ilość zużywanego gazu od 1200 do 8000 m3,
rachunki "miesięczne" na podstawie ilości zużytego gazu (9 odczytów licznika w roku)
Normatywny współczynnik konwersji - służy do przeliczania ilości paliwa gazowego [m3]
Ceny jednostkowe gazu (netto): | [9 empty] | na ilość dostarczonej z paliwem energii [kWh]; zależy od jakości gazu (jego ciepła spalania)
Opłata abonamentowa : |  | 8.76 | [zł netto/m-c] | [6 empty] | i może się zmieniać - co uwzględniać będzie wysokość rachunku za gaz.
Opłata dystrybucyjna stała : |  | 24.55 | [zł netto/m-c]
Cena gazu : |  | 11.815 | [gr netto/kWh]
Opłata dystrybucyjna zmienna : |  | 3.747 | [gr netto/kWh]
Współczynnik konwersji: |  | 11.025 | [kWh/m3]
Szacunkowe miesięczne koszty ogrzewania
Miesiąc | Zużycie gazu |  | Opłata abon. | Opłata dys. stała | Cena gazu | Opłata dys. zmi. | Wartość rachunku | Faktura za gaz | Miesiąc
| [%] | [m3] | [zł netto] | [zł.netto] | [zł netto] | [zł netto] | [zł netto] | [zł brutto]
I | 19% | 426.0114 | 8.76 | 24.55 | 554.9241 | 175.9882 | 764.2223 | 939.9934 | I
II | 16% | 358.7465 | 8.76 | 24.55 | 467.3045 | 148.2006 | 648.8151 | 798.0426 | II
III | 13% | 291.4815 | 8.76 | 24.55 | 379.6849 | 120.413 | 533.4079 | 656.0917 | III
IV | 6% | 134.5299 | 8.76 | 24.55 | 175.2392 | 55.5752 | 264.1244 | 324.873 | IV
V | 3% | 67.265 | 8.76 | 24.55 | 87.6196 | 27.7876 | 148.7172 | 182.9222 | V
VI | 1% | 22.4217 | 8.76 | 24.55 | 29.2065 | 9.2625 | 71.7791 | 88.2883 | VI
VII | 1% | 22.4217 | 8.76 | 24.55 | 29.2065 | 9.2625 | 71.7791 | 88.2883 | VII
VIII | 1% | 22.4217 | 8.76 | 24.55 | 29.2065 | 9.2625 | 71.7791 | 88.2883 | VIII
IX | 2% | 44.8433 | 8.76 | 24.55 | 58.4131 | 18.5251 | 110.2481 | 135.6052 | IX
X | 8% | 179.3732 | 8.76 | 24.55 | 233.6522 | 74.1003 | 341.0625 | 419.5069 | X
XI | 12% | 269.0599 | 8.76 | 24.55 | 350.4784 | 111.1504 | 494.9388 | 608.7747 | XI
XII | 18% | 403.5898 | 8.76 | 24.55 | 525.7176 | 166.7257 | 725.7532 | 892.6765 | XII
SUMA : | 100% | 2242.1654 | [5 empty] | 5223.3509
[5 empty] | Całkowity koszt jednostkowy gazu [zł brutto/m3 rok] : |  |  | 2.3296
Szacunkowe miesięczne koszty ogrzewania